| Fastighet |  | Typ av eldstadsanläggning | Rökkanal |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  | Braskamin Kombipanna Kakelugn  Pelletskamin Köksspis  Vedpanna Kasset  Annat | Prefabricerad  Typ……………... Platsbyggd  Typ………………… |
| Datum för anmälan |  |  |  |
| Datum för Kontrollplan |  |  |  |

E – (Namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)		BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

S – (Namngiven sakkunnig som så krävs för aktuell kontrollpunkt)

| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontrollerat mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Startbesked |  | Dokument granskning | Inlämnad anmälan |  |  |  |
| Lokalens befintliga brandskydd – kontrollera tak, väggar, dörrar, genomföringar |  |  | BBR 5:41 |  |  |  |
| Fundament för skorsten och eldstad |  | Byggnadsteknisk bedömning | BBR 5:4222 |  |  |  |
| Eldstads, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar |  | Mätning | BBR 5:4221 |  |  |  |
| Eldstadsplan, utformning |  | Mätning | BBR 5:4223 |  |  |  |
| Rökkanalens täthet |  | Provning/Mätning | BBR 5:4256 |  |  |  |
| Temperaturklassning, överensstämmelse eldstad samt skorsten |  | Dokument granskning | Angivna temperaturklasser för eldstad samt skorsten. |  |  |  |
| Skorstenens höjd över yttertak |  | Mätning | BBR 6:743 |  |  |  |
| Takskyddsanordningar |  | Kontroll | BBR 8:24 |  |  |  |
| Rökkanal - tvärsnitt |  |  | BBR 5:425, Eldstadstillverkarens anvisning |  |  |  |
| Rensanordning och inspektion |  | Provrensning/visuell kontroll | BBR 5:428 |  |  |  |
| Rökkanal/eldstads funktionsprovning |  | Proveldning | Tillverkarens eldningsinstruktion |  |  |  |
| Eldningsinstruktion finns |  |  |  |  |  |  |
| Installations och monteringsanvisningarna har följts |  |  | Installationsanvisningar |  |  |  |
| Drift- och skötselinstruktioner |  |  | BBR 2:51 |  |  |  |
| Relationshandlingar (vid väsentlig ändring) |  |  |  |  |  |  |
| Sakkunnighetsintyg från skorstensfejarmästare |  |  |  |  |  |  |
| Brandvarnare |  |  | BBR 5:2513 |  |  |  |
| Prestandadeklaration |  |  |  |  |  |  |

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________ Byggherre | ________________________ Entreprenör (utförandeentreprenör) | ________________________ Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.